## Feuil1
debut | fin | tag | alarme | criticite | acquittee
2026-07-01 07:40 | 2026-07-01 08:00 | 304TI102 | Température élevée de la boucle | Haute | Oui
2026-07-01 17:50 | 2026-07-01 18:10 | 304AI401 | Conductivité élevée des condensats | Haute | Oui
2026-07-01 21:30 | 2026-07-01 21:40 | 304LT203 | Niveau élevé du bouilleur | Haute | Non
2026-07-02 07:40 | 2026-07-02 08:20 | 304AI402 | pH des condensats non conforme | Haute | Oui
2026-07-02 18:20 | 2026-07-02 18:50 | 304PI004 | Pression basse de la calandre | Haute | Oui
2026-07-02 22:40 | 2026-07-02 23:00 | 304PI004 | Pression élevée de la calandre | Haute | Oui
2026-07-03 11:40 | 2026-07-03 12:00 | 304TI102 | Température élevée de la boucle | Haute | Oui
2026-07-03 13:30 | 2026-07-03 14:10 | 304PI004 | Pression basse de la calandre | Haute | Oui
2026-07-03 21:20 | 2026-07-03 21:40 | 304AP01 | Défaut de la pompe de circulation | Critique | Oui
2026-07-04 07:40 | 2026-07-04 08:10 | 304PI004 | Pression élevée de la calandre | Haute | Oui
2026-07-04 09:10 | 2026-07-04 09:20 | 304AI402 | pH des condensats non conforme | Haute | Oui
2026-07-04 15:40 | 2026-07-04 16:20 | 304PIC005 | Vide insuffisant dans l’unité CAP | Haute | Oui
2026-07-04 18:30 | 2026-07-04 19:10 | 304PI004 | Pression basse de la calandre | Haute | Oui
2026-07-05 11:10 | 2026-07-05 11:50 | 304PI004 | Pression élevée de la calandre | Haute | Oui
2026-07-05 20:30 | 2026-07-05 20:40 | 304AI402 | pH des condensats non conforme | Haute | Non
2026-07-06 14:20 | 2026-07-06 14:40 | 304AP01 | Défaut de la pompe de circulation | Critique | Oui
2026-07-06 17:30 | 2026-07-06 18:10 | 304AI402 | pH des condensats non conforme | Haute | Non
2026-07-07 10:10 | 2026-07-07 10:50 | 304PIC005 | Vide insuffisant dans l’unité CAP | Haute | Oui
2026-07-07 16:10 | 2026-07-07 16:20 | 304AI402 | pH des condensats non conforme | Haute | Oui
2026-07-08 09:40 | 2026-07-08 10:20 | 304LT203 | Niveau élevé du bouilleur | Haute | Non
2026-07-08 15:10 | 2026-07-08 15:20 | 304AI402 | pH des condensats non conforme | Haute | Oui
2026-07-09 07:40 | 2026-07-09 08:20 | 304PI004 | Pression élevée de la calandre | Haute | Non
2026-07-09 10:00 | 2026-07-09 10:10 | 304PI004 | Pression basse de la calandre | Haute | Oui
2026-07-09 15:10 | 2026-07-09 15:20 | 304AI402 | pH des condensats non conforme | Haute | Non
2026-07-09 21:00 | 2026-07-09 21:30 | 304TI102 | Température élevée de la boucle | Haute | Oui
2026-07-10 09:10 | 2026-07-10 09:30 | 304TI102 | Température élevée de la boucle | Haute | Oui
2026-07-10 19:30 | 2026-07-10 19:50 | 304AI402 | pH des condensats non conforme | Haute | Oui
2026-07-11 09:40 | 2026-07-11 09:50 | 304AP01 | Défaut de la pompe de circulation | Critique | Oui
2026-07-11 12:10 | 2026-07-11 12:20 | 304PIC005 | Vide insuffisant dans l’unité CAP | Haute | Oui
2026-07-11 19:20 | 2026-07-11 19:40 | 304PI004 | Pression élevée de la calandre | Haute | Oui
2026-07-12 11:40 | 2026-07-12 12:20 | 304PIC005 | Vide insuffisant dans l’unité CAP | Haute | Oui
2026-07-12 21:40 | 2026-07-12 21:50 | 304AI401 | Conductivité élevée des condensats | Haute | Oui
2026-07-12 22:40 | 2026-07-12 22:50 | 304AI402 | pH des condensats non conforme | Haute | Oui
2026-07-13 08:30 | 2026-07-13 09:10 | 304LT203 | Niveau élevé du bouilleur | Haute | Oui
2026-07-13 12:50 | 2026-07-13 13:20 | 304PI004 | Pression basse de la calandre | Haute | Non
2026-07-14 09:20 | 2026-07-14 09:30 | 304PI004 | Pression basse de la calandre | Haute | Oui
2026-07-14 14:20 | 2026-07-14 14:30 | 304AP01 | Défaut de la pompe de circulation | Critique | Oui
2026-07-14 21:20 | 2026-07-14 22:00 | 304TI102 | Température élevée de la boucle | Haute | Oui
2026-07-15 07:40 | 2026-07-15 08:10 | 304PI004 | Pression basse de la calandre | Haute | Oui
2026-07-15 08:10 | 2026-07-15 08:30 | 304PI004 | Pression basse de la calandre | Haute | Non
2026-07-15 17:30 | 2026-07-15 18:00 | 304AI401 | Conductivité élevée des condensats | Haute | Oui
2026-07-16 08:50 | 2026-07-16 09:10 | 304AI401 | Conductivité élevée des condensats | Haute | Oui
2026-07-16 14:30 | 2026-07-16 14:50 | 304TI102 | Température élevée de la boucle | Haute | Non
2026-07-16 15:30 | 2026-07-16 15:50 | 304PIC005 | Vide insuffisant dans l’unité CAP | Haute | Oui
2026-07-17 09:40 | 2026-07-17 10:00 | 304AI401 | Conductivité élevée des condensats | Haute | Oui
2026-07-17 14:00 | 2026-07-17 14:20 | 304AI401 | Conductivité élevée des condensats | Haute | Oui
2026-07-17 14:20 | 2026-07-17 14:40 | 304LT203 | Niveau élevé du bouilleur | Haute | Oui
2026-07-17 17:00 | 2026-07-17 17:10 | 304PI004 | Pression basse de la calandre | Haute | Oui
2026-07-18 11:10 | 2026-07-18 11:30 | 304PI004 | Pression élevée de la calandre | Haute | Oui
2026-07-18 12:30 | 2026-07-18 13:00 | 304PI004 | Pression basse de la calandre | Haute | Oui
2026-07-18 18:00 | 2026-07-18 18:20 | 304PI004 | Pression basse de la calandre | Haute | Oui
2026-07-19 07:40 | 2026-07-19 08:10 | 304AP01 | Défaut de la pompe de circulation | Critique | Oui
2026-07-19 14:30 | 2026-07-19 14:50 | 304AI401 | Conductivité élevée des condensats | Haute | Oui
2026-07-19 15:10 | 2026-07-19 15:20 | 304LT203 | Niveau élevé du bouilleur | Haute | Oui
2026-07-20 12:30 | 2026-07-20 12:40 | 304PI004 | Pression élevée de la calandre | Haute | Oui
2026-07-20 18:50 | 2026-07-20 19:10 | 304PI004 | Pression basse de la calandre | Haute | Oui
2026-07-21 07:30 | 2026-07-21 08:00 | 304PI004 | Pression basse de la calandre | Haute | Oui
2026-07-21 07:50 | 2026-07-21 08:10 | 304PI004 | Pression élevée de la calandre | Haute | Oui
2026-07-21 08:40 | 2026-07-21 09:00 | 304TI102 | Température élevée de la boucle | Haute | Oui
2026-07-21 15:10 | 2026-07-21 15:50 | 304PI004 | Pression basse de la calandre | Haute | Oui
2026-07-22 11:20 | 2026-07-22 11:40 | 304AP01 | Défaut de la pompe de circulation | Critique | Oui
2026-07-22 20:50 | 2026-07-22 21:00 | 304LT203 | Niveau élevé du bouilleur | Haute | Oui
2026-07-23 06:20 | 2026-07-23 07:00 | 304PI004 | Pression élevée de la calandre | Haute | Oui
2026-07-23 09:00 | 2026-07-23 09:20 | 304PIC005 | Vide insuffisant dans l’unité CAP | Haute | Oui
2026-07-23 16:20 | 2026-07-23 16:50 | 304AP01 | Défaut de la pompe de circulation | Critique | Non
2026-07-24 06:00 | 2026-07-24 06:20 | 304AP01 | Défaut de la pompe de circulation | Critique | Oui
2026-07-24 11:00 | 2026-07-24 11:30 | 304AI402 | pH des condensats non conforme | Haute | Oui
2026-07-24 11:10 | 2026-07-24 11:30 | 304AI401 | Conductivité élevée des condensats | Haute | Oui
2026-07-25 07:00 | 2026-07-25 07:30 | 304LT203 | Niveau élevé du bouilleur | Haute | Oui
2026-07-25 09:30 | 2026-07-25 09:50 | 304AP01 | Défaut de la pompe de circulation | Critique | Oui
2026-07-25 18:30 | 2026-07-25 18:40 | 304PI004 | Pression basse de la calandre | Haute | Oui
2026-07-26 10:00 | 2026-07-26 10:10 | 304PIC005 | Vide insuffisant dans l’unité CAP | Haute | Oui
2026-07-26 17:50 | 2026-07-26 18:10 | 304AI402 | pH des condensats non conforme | Haute | Oui
2026-07-26 19:20 | 2026-07-26 19:30 | 304AP01 | Défaut de la pompe de circulation | Critique | Oui
2026-07-26 20:20 | 2026-07-26 20:40 | 304AI401 | Conductivité élevée des condensats | Haute | Non
2026-07-27 11:20 | 2026-07-27 11:30 | 304PI004 | Pression basse de la calandre | Haute | Oui
2026-07-27 16:40 | 2026-07-27 17:00 | 304PI004 | Pression basse de la calandre | Haute | Oui
2026-07-27 19:10 | 2026-07-27 19:30 | 304PI004 | Pression basse de la calandre | Haute | Oui
2026-07-28 09:20 | 2026-07-28 09:40 | 304TI102 | Température élevée de la boucle | Haute | Non
2026-07-28 09:40 | 2026-07-28 09:50 | 304PI004 | Pression basse de la calandre | Haute | Non
2026-07-28 14:00 | 2026-07-28 14:20 | 304TI102 | Température élevée de la boucle | Haute | Oui
2026-07-28 20:00 | 2026-07-28 20:10 | 304AP01 | Défaut de la pompe de circulation | Critique | Non
2026-07-29 09:30 | 2026-07-29 09:40 | 304PI004 | Pression basse de la calandre | Haute | Non
2026-07-29 15:40 | 2026-07-29 16:00 | 304TI102 | Température élevée de la boucle | Haute | Oui
2026-07-29 20:50 | 2026-07-29 21:10 | 304PIC005 | Vide insuffisant dans l’unité CAP | Haute | Oui
2026-07-30 06:20 | 2026-07-30 06:30 | 304LT203 | Niveau élevé du bouilleur | Haute | Oui
2026-07-30 10:10 | 2026-07-30 10:20 | 304AI401 | Conductivité élevée des condensats | Haute | Oui
2026-07-30 16:20 | 2026-07-30 17:00 | 304AI401 | Conductivité élevée des condensats | Haute | Oui
2026-07-30 17:30 | 2026-07-30 17:40 | 304PIC005 | Vide insuffisant dans l’unité CAP | Haute | Oui
2026-07-31 09:50 | 2026-07-31 10:30 | 304TI102 | Température élevée de la boucle | Haute | Oui
2026-07-31 13:00 | 2026-07-31 13:40 | 304AI402 | pH des condensats non conforme | Haute | Oui
2026-07-31 17:40 | 2026-07-31 18:20 | 304AI401 | Conductivité élevée des condensats | Haute | Non
2026-07-31 20:00 | 2026-07-31 20:30 | 304AI402 | pH des condensats non conforme | Haute | Non